Воронежская область

Россошанский муниципальный район

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЕВСТРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛО ЕВСТРАТОВКА

с. Евстратовка

2020 год

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Главы администрации

Евстратовского 										сельского поселения

№ 18 от   17.02. 2020 г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВСТРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населенного пункта | Село Евстратовка |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Евстратовское сельское поселение |
| Наименование муниципального района | Россошанский муниципальный район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Воронежская область |

Краткое описание населенного пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 3,5 кв.км |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 1179 чел. |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | до 1300 чел. |
| 4 | Общая протяженность участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком, км | 0,0 км |
| 5 | Общая площадь лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, км | нет |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории , ед. | нет |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком , мин. | 10 мин. |

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Рассто-яние до населен-ного пункта, км | Время прибы-тия к месту вызова, мин. | Техника в расчете (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/ кол-во) | Численность личного состава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в кара-уле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| 1.ДПК по охране Евстратовского сельского поселения | Доброволь ная | 0 | 10 мин. | АЦ 40(3,5) – 4,0т 1шт. | нет | 11 | 2 |
| 2.ООО «Восток-Агро» с.Евстратовка | ведомств. | 0 | 10 мин. | Трактор МТЗ- 1221 с бочкой для воды - 16т, трактор МТЗ -80 с плугом. Автомобиль марки МАЗ с емкостью для воды 9т. |  |  | 4 |
| 3. ДПД администрации Евстратовского сельского поселения с. Евстратовка | Доброволь ная | 0 | 10 мин. | Автобус ПАЗ, 1 шт. | ГАЗель 1 шт | 50 |  |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств В соответствии с планом ПЧ-25 |

Показатели и критерии готовности Евстратовского сельского поселения

к летнему пожароопасному периоду

| № п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | В границах населенного пункта лесных массивов не имеется , на расстоянии 120 метров расположены земли Государственного лесного фонда (8,1 га.), противопожарный разрыв установленной ширины (50 метров) выполнен. |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком | Соответствует |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | Организована, соответствует |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации. | Система звукового и речевого оповещения имеется, установлен 1 пожарный колокол, соответствует |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | Телефонная связь исправна, Соответствует , заключено 5 соглашений с физ.лицами об оповещении |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Река Черная Калитва, |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабже-ния (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны и т.п.), отвечающие установленным требова-ниям пожарной безопасности. Расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Пожарные гидранты 6 шт. |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | Соответствуют |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожар-ного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды на цели пожаротушения | Отсутствуют |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | 6 ПГ |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направле-ния движения к ним | На въезде в с. Евстратовка и в центре с. Евстратовка установлены щиты со схемами расположения пожарных гидрантов |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | Все улицы поселения освещены. Соответствует |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | Имеется ДПК л/с -5 чел. тех.- 1 ед. |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожар-ный инвентарь (ранцевые огнетушители, спецмаски, краги, топоры, лопаты и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | 5 огнетушителей , 5 распылителей 20 - спец.масок 5 – топоров 2 багра 10 – лопат 10 метел |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | -Постановление от 12.02.2014г. №18 « Об обучении населения мерам пожарной безопасности»; -постановление от 12.02.2014г. №19 «Об организационно-правовом , финансовом , материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения»; -постановление от 12.02.2014г. №20 «Об обеспечении связи и оповещения населения о пожаре»; - постановление от 19.06.2015 г. № 36 «О мерах по предупреждению и локализации пожаров в населенных пунктах , на объектах сельского хозяйства и предупреждение гибели людей от пожаров» - постановление от 19 .06.2015 г № 37 «О порядке обучения населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях» |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | Включен в раздел Ген.плана, том III |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | Имеется |

Вывод о готовности Евстратовского сельского поселения к наступлению летнего пожароопасного периода:

Евстратовское сельское поселение к летнему  	пожароопасному сезону   2020 года   готово .

Ведущий специалист администрации –

Ответственный за ОПБ                                                  О.Л.Грек